附件

         项目    栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（国标）

	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低

分值
	预评价设计比例
	实际比例
	得分

	主体结构
（50分）
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	35%≤比例≤80%
	20-30*
	20
	
	
	

	
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件
	70%≤比例≤80%
	10-20*
	
	
	
	

	围护墙和内隔墙
（20分）
	非承重围护墙非砌筑
	比例≥80%
	5
	10
	
	
	

	
	围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化
	50%≤比例≤80%
	2-5*
	
	
	
	

	
	内隔墙非砌筑
	比例≥50%
	5
	
	
	
	

	
	内隔墙与管线、装修集成一体化
	50%≤比例≤80%
	2-5*
	
	
	
	

	装修和设备管线
（30分）
	全装修
	——
	6
	6
	
	
	

	
	干式工法楼面、地面
	比例≥70%
	6
	——
	
	
	

	
	集成厨房
	70%≤比例≤90%
	3-6*
	
	
	
	

	
	集成卫生间
	70%≤比例≤90%
	3-6*
	
	
	
	

	
	管线分离
	50%≤比例≤70%
	4-6*
	
	
	
	

	合计
	

	装配式建筑实施结论：

经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足  □不满足《装配式建筑评价标准》（GBT51129-2017）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。

	建设单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日
	监理单位（盖章）：

项目负责人:

  年   月  日
	施工单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日
	设计单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日


         项目    栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（省标）
	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低

分值
	预评价设计比例
	实际比例
	得分

	Q1：主体结构

（50分）
	Q1a
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	35%≤比例≤80%
	20-30*
	20
	
	
	

	
	Q1b
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件
	70%≤比例≤80%
	10-20*
	
	
	
	

	Q2：围护墙和内隔墙

（20分）
	Q2a
	非承重围护墙非砌筑
	比例≥80%
	5
	10
	
	
	

	
	Q2b
	围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化
	50%≤比例≤80%
	2-5*
	
	
	
	

	
	Q2c
	内隔墙非砌筑
	比例≥50%
	5
	
	
	
	

	
	Q2d
	内隔墙与管线、装修集成一体化
	50%≤比例≤80%
	2-5*
	
	
	
	

	Q3：装修和设备管线

（30分）
	Q3a
	全装修
	——
	6
	6
	
	
	

	
	Q3b
	干式工法楼面、地面
	比例≥70%
	6
	——
	
	
	

	
	Q3c
	集成厨房
	70%≤比例≤90%
	3-6*
	
	
	
	

	
	Q3d
	集成卫生间
	70%≤比例≤90%
	3-6*
	
	
	
	

	
	Q3e
	管线分离
	50%≤比例≤70%
	4-6*
	
	
	
	

	Q5：细化项

（22分）
	Q51
	Q51a
	主体结构竖向构件细化项
	5%≤比例≤35%
	7-10*
	——
	
	
	

	
	
	Q51b
	预制外墙板
	5%≤比例≤15%
	7-10*
	
	
	
	

	
	Q52
	围护墙和内隔墙细化项
	围护墙与保温、隔热、（附框）集成一体化
	50%≤比例≤80%
	1-2.5*
	——
	
	
	

	
	
	
	内隔墙与管线集成一体化
	50%≤比例≤80%
	1-2.5*
	
	
	
	

	
	Q53
	装修和设备管线细化项
	干式工法楼面、地面
	50%≤比例＜70%
	1-2*
	——
	
	
	

	
	
	
	集成厨房
	50%≤比例＜70%
	1-1.5*
	——
	
	
	

	
	
	
	集成卫生间
	50%≤比例＜70%
	1-1.5*
	——
	
	
	

	
	
	
	管线分离
	30%≤比例＜50%
	1-2*
	——
	
	
	

	Q6：鼓励项

（8分）
	Q61
	标准化设计鼓励项
	平面布置标准化
	——
	1
	——
	
	
	

	
	
	
	预制构件与部品标准化
	
	1
	——
	
	
	

	
	
	
	节点标准化
	
	1
	——
	
	
	

	
	Q62
	绿色与信息化应用鼓励项
	绿色建筑
	取得绿色建筑评价1星
	0.5
	——
	
	
	

	
	
	
	
	取得绿色建筑评价2星
	1.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	取得绿色建筑评价3星
	1.5
	
	
	
	

	
	
	
	BIM应用
	满足运营、维护阶段应用要求
	1
	——
	
	
	

	
	
	
	智能化应用
	——
	0.5
	——
	
	
	

	
	Q63
	施工与管理鼓励项
	绿色施工
	绿色施工评价为合格
	1
	——
	
	
	

	
	
	
	
	绿色施工评价为优良
	1.5
	——
	
	
	

	
	
	
	工程总承包
	一家单位工程/联合体单位
	0.5
	——
	
	
	

	合计
	

	装配式建筑实施结论：

经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足  □不满足广东省标准《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。



	建设单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日
	监理单位（盖章）：

项目负责人:

  年   月  日
	施工单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日
	设计单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日


         项目    栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（市标）
	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低分值
	预评价设计比例
	实际比例
	得分

	Q0：标准化设计
（5分）
	Q0a
	平面布置标准化
	50%≤比例
	1
	1
	
	
	

	
	Q0b
	预制构件标准化
	居住建筑：60%≤比例≤90%

其它类型建筑：50%≤比例≤80%
	1～4
	
	
	
	

	Q1：主体构件

（50分）
	Q1a
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向结构构件、预制混凝土外墙板及预制混凝土三维外墙部品等竖向外围护构件
	35%≤预制竖向构件比例≤80%
	20～30
	20
	
	
	

	
	
	
	10%≤预制竖向构件比例＜35%，且竖向构件非预制部分采用装配式高精度模板面积比例不低于80%
	5～20
	
	
	
	

	
	Q1b
	梁、板、楼梯、阳台、悬挑板等水平构件
	70%≤预制水平构件比例≤80%
	10～20
	
	
	
	

	
	
	
	50%≤预制水平构件比例＜70%，且水平构件非预制部分采用装配式高精度模板面积比例不低于80%
	5～10
	
	
	
	

	Q2：围护墙和内隔墙

(20分)
	Q2a
	非承重围护墙非砌筑
	70%≤比例≤80%
	3～5
	5
	
	
	

	
	Q2b
	围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化
	按满足项数评分
	5
	
	
	
	

	
	Q2c
	内隔墙非砌筑
	50%≤比例≤70%
	3～5
	5
	
	
	

	
	Q2d
	室内墙体与管线、装修集成一体化
	按满足项数评分
	5
	
	
	
	

	Q3：装修和设备管线

（25分）
	Q3a
	全装修
	按满足要求评分
	6
	6
	
	
	

	
	Q3b
	集成厨房
	按满足项数评分
	5
	——
	
	
	

	
	Q3c
	集成卫生间或整体卫生间
	按满足要求评分
	5或6
	
	
	
	

	
	Q3d
	楼地面干式工法装修
	按满足项数评分
	3
	
	
	
	

	
	Q3e
	管线分离
	按满足项数评分
	3
	
	
	
	

	
	Q3f
	设备及管线预制模块
	按满足要求评分
	2
	
	
	
	

	Q5：鼓励项（10分）
	Q5a
	BIM技术应用
	按满足项数评分
	3
	——
	
	
	

	
	Q5b
	智能化技术应用
	按满足项数评分
	2
	
	
	
	

	
	Q5c
	装配化施工
	按满足项数评分
	2
	
	
	
	

	
	Q5d
	工程总承包
	按满足项数评分
	1
	
	
	
	

	
	Q5e
	新技术应用
	按满足项数评分
	2
	
	
	
	

	合计
	

	装配式建筑实施结论：

经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足  □不满足广州市地方标准《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151-2022）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。



	建设单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日
	监理单位（盖章）：

项目负责人:

  年   月  日
	施工单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日
	设计单位（盖章）：

项目负责人:

   年   月  日


- 2 -
- 1 -

